## kW
kW
Netcenter 1 - Evere
Room | ALSB | Canalis | Tag | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
Room 1A | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q03 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 43 | 43
Room 1A | LTA | 1A Ext1 | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q03_EXT1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Room 1A | LTA | 1A Ext2 | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q03_EXT2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Room 1A | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R1A/Q03 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46
Room 1A | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q04 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21
Room 1A | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B1_R1A/Q05 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Room 1A | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 1A | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R1A/Q04 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 1A Total |  |  |  | 148 | 148 | 149 | 150 | 149 | 151 | 150 | 152 | 153
Room 1B | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Room 1B | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B2_R1B/Q03 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Room 1B | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Room 1B | LTA | 2A Ext1 | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q04_EXT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTA | 2A Ext2 | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q04_EXT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R1B/Q04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 1B | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6
Room 1B | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B2_R1B/Q05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Room 1B Total |  |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37
Room 1 Total |  |  |  | 186 | 186 | 187 | 188 | 187 | 188 | 187 | 189 | 190
Room 2A | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R2A/Q03 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Room 2A | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q03 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 2A | LTB | 1B Ext1 | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q03_EXT1 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15
Room 2A | LTB | 1B Ext2 | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q03_EXT2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 2A | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R2B/Q03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
Room 2A | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q03 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22
Room 2A | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R2A/Q04 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20
Room 2A | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q04 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16
Room 2A | LTA | 4A | 02GAM/DB_UPS_A2_R2B/Q04 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22
Room 2A | LTB | 4B | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q04 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12
Room 2A Total |  |  |  | 120 | 121 | 117 | 118 | 117 | 115 | 110 | 107 | 109
Room 2B | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R2A/Q05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Room 2B | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R2B/Q05 | bar: 2021-10-01 to 2022-06-01
Room 2B | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTB | 2B Ext1 | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q05_EXT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTB | 2B Ext2 | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q05_EXT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R2A/Q06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Room 2B | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Room 2B | LTA | 4A | 02GAM/DB_UPS_A2_R2B/Q06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
Room 2B | LTB | 4B | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Room 2B Total |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13
Room 2 Total |  |  |  | 137 | 137 | 133 | 133 | 131 | 130 | 125 | 121 | 119
Room 3A | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R3A/Q03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Room 3A | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R3A/Q03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Room 3A | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R3B/Q03 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Room 3A | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R3B/Q03 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6
Room 3A | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R3A/Q04 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Room 3A | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R3A/Q04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 3A | LTA | 4A | 02GAM/DB_UPS_A2_R3B/Q04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Room 3A | LTB | 4B | 02GAM/DB_UPS_B2_R3B/Q04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
Room 3B | LTA | 5A | 02GAM/DB_UPS_A1_R3A/Q05 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
Room 3B | LTB | 5B | 02GAM/DB_UPS_B1_R3A/Q05 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
Room 3B | LTA | 6A | 02GAM/DB_UPS_A2_R3B/Q05 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Room 3B | LTB | 6B | 02GAM/DB_UPS_B2_R3B/Q05 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6
Room 3B | LTA | 7A | 02GAM/DB_UPS_A1_R3A/Q06 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Room 3B | LTB | 7B | 02GAM/DB_UPS_B1_R3A/Q06 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Room 3B | LTA | 8A | 02GAM/DB_UPS_A2_R3B/Q06 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
Room 3B | LTB | 8B | 02GAM/DB_UPS_B2_R3B/Q06 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13
Room 3 Total |  |  |  | 135 | 135 | 127 | 127 | 114 | 114 | 114 | 24 | 114
Room 4B | LTA | 5A | 02GAM/DB_UPS_A1_R4A/Q05 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Room 4B | LTB | 5B | 02GAM/DB_UPS_B1_R4A/Q05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Room 4B | LTA | 6A | 02GAM/DB_UPS_A2_R4B/Q05 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
Room 4B | LTB | 6B | 02GAM/DB_UPS_B2_R4B/Q05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
Room 4B | LTA | 7A | 02GAM/DB_UPS_A1_R4A/Q06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Room 4B | LTB | 7B | 02GAM/DB_UPS_B1_R4A/Q06 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Room 4B | LTA | 8A | 02GAM/DB_UPS_A2_R4B/Q06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6
Room 4B | LTB | 8B | 02GAM/DB_UPS_B2_R4B/Q06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 4 B Total |  |  |  | 81 | 80 | 79 | 80 | 76 | 75 | 73 | 73 | 73
Room 5A | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R5A/Q03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 5A | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R5A/Q03 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7
Room 5A | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R5B/Q06 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12
Room 5A | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R5B/Q06 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10
Room 5A | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R5A/Q04 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Room 5A | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R5A/Q04 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Room 5A | LTA | 4A | 02GAM/DB_UPS_A2_R5B/Q05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 5A | LTB | 4B | 02GAM/DB_UPS_B2_R5B/Q05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 5B | LTA | 5A | 02GAM/DB_UPS_A1_R5A/Q05 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Room 5B | LTB | 5B | 02GAM/DB_UPS_B1_R5A/Q05 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Room 5B | LTA | 6A | 02GAM/DB_UPS_A2_R5B/Q04 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10
Room 5B | LTB | 6B | 02GAM/DB_UPS_B2_R5B/Q04 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10
Room 5B | LTA | 7A | 02GAM/DB_UPS_A1_R5A/Q06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Room 5B | LTB | 7B | 02GAM/DB_UPS_B1_R5A/Q06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 5B | LTA | 8A | 02GAM/DB_UPS_A2_R5B/Q03 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
Room 5B | LTB | 8B | 02GAM/DB_UPS_B2_R5B/Q03 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
Room 5 Total |  |  |  | 128 | 128 | 127 | 124 | 124 | 126 | 126 | 122 | 122
Room 10 Total |  |  |  | 421 | 421 | 421 | 430 | 439 | 437 | 440 | 439 | 454
Brussels High Density Datacentre - Evere
Room | ALSB | Canalis | Tag | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
R12 | LTA | 1A | 02SEB/BB_1A_R12/Q0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7
R12 | LTB | 1B | 02SEB/BB_1B_R12/Q0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9
R12 | LTA | 2A | 02SEB/BB_2A_R12/Q0 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21
R12 | LTB | 2B | 02SEB/BB_2B_R12/Q0 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
R12 | LTA | 3A | 02SEB/BB_3A_R12/Q0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
R12 | LTB | 3B | 02SEB/BB_3B_R12/Q0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23
R12 | LTA | 4A | 02SEB/BB_4A_R12/Q0 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
R12 | LTB | 4B | 02SEB/BB_4B_R12/Q0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
R12 | LTA | 5A | 02SEB/BB_5A_R12/Q0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19
R12 | LTB | 5B | 02SEB/BB_5B_R12/Q0 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22
R12 | LTA | 6A | 02SEB/BB_6A_R12/Q0 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20
R12 | LTB | 6B | 02SEB/BB_6B_R12/Q0 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16
R12 | LTA | 7A | 02SEB/BB_7A_R12/Q0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
R12 | LTB | 7B | 02SEB/BB_7B_R12/Q0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11
R12 | LTA | 8A | 02SEB/BB_8A_R12/Q0 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17
R12 | LTB | 8B | 02SEB/BB_8B_R12/Q0 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 18
R12 | LTA | 9A | 02SEB/BB_9A_R12/Q0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
R12 | LTB | 9B | 02SEB/BB_9B_R12/Q0 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
R12 | LTA | 10A | 02SEB/BB_10A_R12/Q0 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
R12 | LTB | 10B | 02SEB/BB_10B_R12/Q0 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18
R12 | LTA | 11A | 02SEB/BB_11A_R12/Q0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
R12 | LTB | 11B | 02SEB/BB_11B_R12/Q0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15
R12 | LTA | 12A | 02SEB/BB_12A_R12/Q0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18
R12 | LTB | 12B | 02SEB/BB_12B_R12/Q0 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21
R12 | LTA | 13A | 02SEB/BB_13A_R12/Q0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11
R12 | LTB | 13B | 02SEB/BB_13B_R12/Q0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11
R12 | LTA | 14A | 02SEB/BB_14A_R12/Q0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9
R12 | LTB | 14B | 02SEB/BB_14B_R12/Q0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9
Room 12 Total |  |  |  | 367 | 375 | 378 | 386 | 400 | 402 | 407 | 420 | 429
Netcenter 2 - Machelen
Room | ALSB | Canalis | Tag | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
CLU41 | LT4A | 7A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q2_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4B | 7B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4A | 8A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q1_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4B | 8B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4A | 9A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q1_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4B | 9B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4A | 10A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q1_4 | bar: 2021-10-01 to 2022-06-01
CLU41 | LT4B | 10B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_4 | bar: 2021-10-01 to 2022-06-01
CLU41 | LT4A | 11A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q1_3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
CLU41 | LT4B | 11B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
CLU41 Total |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Netcenter 3 - Mechelen
Room | ALSB | Canalis | Tag | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
Room 1A | LTA | 1 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q03 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6
Room 1A | LTB | 1 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1A | LTA | 2 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1A | LTB | 2 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q04 | bar: 2021-10-01 to 2022-06-01
Room 1A | LTA | 2 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q04 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10
Room 1A | LTB | 2 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q04 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10
Room 1A | LTA | 3 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 1A | LTB | 3 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 1A | LTA | 3 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
Room 1A | LTB | 3 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
Room 1A | LTA | 4 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q06 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14
Room 1A | LTB | 4 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q06 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11
Room 1A | LTA | 4 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q06 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Room 1A | LTB | 4 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q06 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Room 1A | LTA | 5 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 1A | LTB | 5 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Room 1A | LTA | 5 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Room 1A | LTB | 5 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 1A | LTA | 6 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q08 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
Room 1A | LTB | 6 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q08 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16
Room 1A | LTA | 6 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q08 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
Room 1A | LTB | 6 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q08 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7
Room 1A | LTA | 7 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Room 1A | LTB | 7 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q09 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
Room 1A | LTA | 7 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q09 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Room 1A | LTB | 7 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1A | LTA | 8 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Room 1A | LTB | 8 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
Room 1A | LTA | 8 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Room 1A | LTB | 8 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 1A Total |  |  |  | 227 | 225 | 222 | 228 | 220 | 220 | 222 | 217 | 218
Room 1B | LTA | 1 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q03 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23
Room 1B | LTB | 1 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q03 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22
Room 1B | LTA | 1 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q03 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17
Room 1B | LTB | 1 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q03 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18
Room 1B | LTA | 2 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q04 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15
Room 1B | LTB | 2 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q04 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15
Room 1B | LTA | 2 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q04 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16
Room 1B | LTB | 2 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q04 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Room 1B | LTA | 3 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q05 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9
Room 1B | LTB | 3 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Room 1B | LTA | 3 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24
Room 1B | LTB | 3 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q05 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23
Room 1B | LTA | 4 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Room 1B | LTB | 4 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTA | 4 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTB | 4 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTA | 5 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 1B | LTB | 5 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 1B | LTA | 5 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Room 1B | LTB | 5 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Room 1B | LTA | 6 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q08 | bar: 2021-10-01 to 2022-06-01
Room 1B | LTB | 6 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q08 | bar: 2021-10-01 to 2022-06-01
Room 1B | LTA | 6 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTB | 6 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTA | 7 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q09 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22
Room 1B | LTB | 7 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q09 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22
Room 1B | LTA | 7 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q09 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16
Room 1B | LTB | 7 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q09 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15
Room 1B | LTA | 8 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTB | 8 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B Total |  |  |  | 268 | 273 | 272 | 280 | 284 | 287 | 298 | 305 | 306
Room 2A | LTA | 1 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
Room 2A | LTB | 1 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Room 2A | LTA | 1 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2A | LTB | 1 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q03 | bar: 2021-10-01 to 2022-06-01
Room 2A | LTA | 2 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 2A | LTB | 2 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 2A | LTA | 2 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Room 2A | LTB | 2 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Room 2A | LTA | 3 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q05 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
Room 2A | LTB | 3 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q05 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
Room 2A | LTA | 3 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
Room 2A | LTB | 3 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 2A | LTA | 4 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
Room 2A | LTB | 4 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
Room 2A | LTA | 4 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q06 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5
Room 2A | LTB | 4 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q06 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5
Room 2A | LTA | 5 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q07 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10
Room 2A | LTB | 5 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q07 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10
Room 2A | LTA | 5 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q07 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Room 2A | LTB | 5 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q07 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10
Room 2A | LTA | 6 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q08 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Room 2A | LTB | 6 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8
Room 2A | LTA | 6 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Room 2A | LTB | 6 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Room 2A | LTA | 7 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q09 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15
Room 2A | LTB | 7 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q09 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12
Room 2A | LTA | 7 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q09 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
Room 2A | LTB | 7 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q09 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 2A | LTA | 8 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2A | LTB | 8 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5
Room 2A | LTA | 8 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Room 2A | LTB | 8 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 2A Total |  |  |  | 222 | 221 | 213 | 214 | 215 | 216 | 211 | 213 | 212
Room 2B | LTA | 1 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTB | 1 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTA | 1 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTB | 1 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTA | 2 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q04 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Room 2B | LTB | 2 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q04 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Room 2B | LTA | 2 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q04 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Room 2B | LTB | 2 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q04 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Room 2B | LTA | 3 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q05 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Room 2B | LTB | 3 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q05 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Room 2B | LTA | 3 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 2B | LTB | 3 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 2B | LTA | 4 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q06 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Room 2B | LTB | 4 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q06 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Room 2B | LTA | 4 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTB | 4 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTA | 5 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Room 2B | LTB | 5 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Room 2B | LTA | 5 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTB | 5 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTA | 6 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q08 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 2B | LTB | 6 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q08 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
Room 2B | LTA | 6 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q08 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 2B | LTB | 6 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q08 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Room 2B | LTA | 7 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q09 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34
Room 2B | LTB | 7 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q09 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 34 | 34
Room 2B | LTA | 7 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q09 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Room 2B | LTB | 7 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q09 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Room 2B | LTA | 8 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
Room 2B | LTB | 8 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Room 2B | LTA | 8 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
Room 2B | LTB | 8 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Room 2B Total |  |  |  | 249 | 245 | 240 | 240 | 239 | 237 | 238 | 237 | 238

## kWh
kWh
Netcenter 1 - Evere
Room | ALSB | Canalis | Tag | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
Room 1A | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q03 | 30744 | 29390 | 29476 | 30436 | 30397 | 27553 | 28955 | 32915 | 32065
Room 1A | LTA | 1A Ext1 | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q03_EXT1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Room 1A | LTA | 1A Ext2 | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q03_EXT2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Room 1A | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R1A/Q03 | 33307 | 32951 | 33450 | 34737 | 34710 | 31487 | 32831 | 35792 | 34703
Room 1A | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q04 | 15653 | 15142 | 15173 | 15679 | 15734 | 14206 | 14674 | 16357 | 15865
Room 1A | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B1_R1A/Q05 | 20530 | 19935 | 20051 | 20725 | 20711 | 18674 | 19299 | 21486 | 20829
Room 1A | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R1A/Q05 | 4855 | 4808 | 4802 | 4968 | 4960 | 4478 | 4638 | 5117 | 4959
Room 1A | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R1A/Q04 | 4632 | 4575 | 4566 | 4719 | 4731 | 4268 | 4421 | 4890 | 4723
Room 1A Total |  |  |  | 109721 | 106801 | 107518 | 111264 | 111243 | 100666 | 104818 | 116557 | 113144
Room 1B | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q03 | 5694 | 5834 | 5570 | 5747 | 5727 | 5076 | 5131 | 5628 | 5417
Room 1B | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B2_R1B/Q03 | 8276 | 7620 | 7909 | 8168 | 8137 | 7271 | 7556 | 8398 | 8137
Room 1B | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q04 | 3409 | 3307 | 3302 | 3387 | 3376 | 3051 | 3152 | 3484 | 3377
Room 1B | LTA | 2A Ext1 | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q04_EXT1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Room 1B | LTA | 2A Ext2 | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q04_EXT2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Room 1B | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R1B/Q04 | 1612 | 1561 | 1556 | 1610 | 1666 | 1477 | 1546 | 1814 | 1759
Room 1B | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A2_R1B/Q05 | 5434 | 5276 | 5277 | 5436 | 5366 | 4792 | 4862 | 5280 | 5087
Room 1B | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B2_R1B/Q05 | 4232 | 4121 | 4137 | 4254 | 4233 | 3741 | 3796 | 4202 | 4067
Room 1B Total |  |  |  | 28657 | 27719 | 27751 | 28602 | 28505 | 25408 | 26043 | 28806 | 27844
Room 1 Total |  |  |  | 138378 | 134520 | 135269 | 139866 | 139748 | 126074 | 130861 | 145363 | 140988
Room 2A | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R2A/Q03 | 4255 | 4116 | 3124 | 3110 | 3028 | 2637 | 2629 | 2883 | 2839
Room 2A | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q03 | 6384 | 6186 | 5227 | 5300 | 5066 | 4455 | 4446 | 4858 | 4907
Room 2A | LTB | 1B Ext1 | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q03_EXT1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Room 2A | LTB | 1B Ext2 | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q03_EXT2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Room 2A | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R2B/Q03 | 7591 | 7284 | 7296 | 7496 | 6949 | 6064 | 6106 | 6574 | 6172
Room 2A | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q03 | 16784 | 16290 | 16274 | 16630 | 16470 | 14688 | 14942 | 16496 | 16012
Room 2A | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R2A/Q04 | 16194 | 15697 | 15674 | 16142 | 15737 | 13703 | 13793 | 15082 | 14543
Room 2A | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q04 | 13887 | 13453 | 13474 | 13926 | 13281 | 11482 | 11574 | 12597 | 12164
Room 2A | LTA | 4A | 02GAM/DB_UPS_A2_R2B/Q04 | 17058 | 16458 | 16349 | 16862 | 16881 | 15364 | 15537 | 16966 | 16320
Room 2A | LTB | 4B | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q04 | 9793 | 9426 | 9318 | 9677 | 9698 | 8944 | 8930 | 9621 | 9241
Room 2A Total |  |  |  | 91946 | 88910 | 86736 | 89143 | 87110 | 77337 | 77957 | 85077 | 82198
Room 2B | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R2A/Q05 | 632 | 614 | 612 | 633 | 633 | 571 | 591 | 653 | 633
Room 2B | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R2B/Q05 | 1321 | 1281 | 1278 | 1320 | 1318 | 1187 | 1226 | 1355 | 1314
Room 2B | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q05 | 633 | 614 | 612 | 632 | 633 | 572 | 591 | 653 | 633
Room 2B | LTB | 2B Ext1 | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q05_EXT1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Room 2B | LTB | 2B Ext2 | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q05_EXT2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Room 2B | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R2A/Q06 | 2349 | 2278 | 2272 | 2348 | 2349 | 2122 | 2194 | 2060 | 1828
Room 2B | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R2A/Q06 | 2721 | 2638 | 2620 | 2694 | 2720 | 2460 | 2541 | 2572 | 2368
Room 2B | LTA | 4A | 02GAM/DB_UPS_A2_R2B/Q06 | 2426 | 2354 | 2347 | 2426 | 2426 | 2193 | 2265 | 2130 | 1719
Room 2B | LTB | 4B | 02GAM/DB_UPS_B2_R2B/Q06 | 2178 | 2111 | 2103 | 2175 | 2176 | 1967 | 2031 | 1845 | 1443
Room 2B Total |  |  |  | 12260 | 11890 | 11844 | 12228 | 12255 | 11072 | 11439 | 11268 | 9938
Room 2 Total |  |  |  | 104206 | 100800 | 98580 | 101371 | 99365 | 88409 | 89396 | 96345 | 92136
Room 3A | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R3A/Q03 | 3052 | 2976 | 2974 | 3080 | 3086 | 3092 | 3098 | 3104 | 3110
Room 3A | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R3A/Q03 | 2460 | 2384 | 2378 | 2458 | 2458 | 2458 | 2458 | 2458 | 2458
Room 3A | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R3B/Q03 | 6403 | 6116 | 6014 | 5607 | 5627 | 5647 | 5667 | 7264 | 5608
Room 3A | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R3B/Q03 | 5955 | 5599 | 5495 | 5064 | 5082 | 5100 | 5118 | 5136 | 6861
Room 3A | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R3A/Q04 | 4642 | 4499 | 4474 | 4623 | 4646 | 4669 | 4692 | 4715 | 4738
Room 3A | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R3A/Q04 | 540 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 3A | LTA | 4A | 02GAM/DB_UPS_A2_R3B/Q04 | 4355 | 4075 | 3984 | 4115 | 4117 | 4119 | 4121 | 4123 | 4125
Room 3A | LTB | 4B | 02GAM/DB_UPS_B2_R3B/Q04 | 3995 | 3864 | 3847 | 3965 | 3968 | 3971 | 3974 | 3977 | 5179
Room 3B | LTA | 5A | 02GAM/DB_UPS_A1_R3A/Q05 | 8893 | 8271 | 8280 | 8646 | 6803 | 4960 | 3117 | 1274 | -569
Room 3B | LTB | 5B | 02GAM/DB_UPS_B1_R3A/Q05 | 9345 | 8854 | 8821 | 9065 | 7230 | 5395 | 3560 | 1725 | -110
Room 3B | LTA | 6A | 02GAM/DB_UPS_A2_R3B/Q05 | 5605 | 5287 | 5176 | 5122 | 4744 | 4366 | 3988 | 3610 | 3232
Room 3B | LTB | 6B | 02GAM/DB_UPS_B2_R3B/Q05 | 6503 | 6077 | 5952 | 5882 | 5515 | 5148 | 4781 | 4414 | 6992
Room 3B | LTA | 7A | 02GAM/DB_UPS_A1_R3A/Q06 | 8277 | 8071 | 7965 | 7418 | 5542 | 3666 | 1790 | -86 | -1962
Room 3B | LTB | 7B | 02GAM/DB_UPS_B1_R3A/Q06 | 5531 | 5355 | 5235 | 4506 | 2783 | 1060 | -663 | -2386 | -4109
Room 3B | LTA | 8A | 02GAM/DB_UPS_A2_R3B/Q06 | 11923 | 11605 | 11557 | 11707 | 11702 | 11697 | 11692 | 11687 | 11682
Room 3B | LTB | 8B | 02GAM/DB_UPS_B2_R3B/Q06 | 10500 | 10187 | 10159 | 10288 | 10280 | 10272 | 10264 | 10256 | 13898
Room 3 Total |  |  |  | 97979 | 93761 | 92311 | 91546 | 83583 | 75620 | 67657 | 61271 | 61133
Room 4B | LTA | 5A | 02GAM/DB_UPS_A1_R4A/Q05 | 12270 | 11672 | 11471 | 11831 | 11662 | 10377 | 10636 | 11691 | 11301
Room 4B | LTB | 5B | 02GAM/DB_UPS_B1_R4A/Q05 | 11907 | 11216 | 10998 | 11248 | 11081 | 9880 | 10099 | 11131 | 10828
Room 4B | LTA | 6A | 02GAM/DB_UPS_A2_R4B/Q05 | 7480 | 7104 | 6967 | 7173 | 6742 | 5667 | 5588 | 6041 | 5849
Room 4B | LTB | 6B | 02GAM/DB_UPS_B2_R4B/Q05 | 7760 | 7348 | 7222 | 7441 | 7008 | 5918 | 5868 | 6343 | 6114
Room 4B | LTA | 7A | 02GAM/DB_UPS_A1_R4A/Q06 | 6614 | 6387 | 6387 | 6551 | 6582 | 5949 | 6100 | 6718 | 6132
Room 4B | LTB | 7B | 02GAM/DB_UPS_B1_R4A/Q06 | 7300 | 7046 | 7048 | 7246 | 7267 | 6560 | 6724 | 7403 | 6797
Room 4B | LTA | 8A | 02GAM/DB_UPS_A2_R4B/Q06 | 5486 | 5299 | 5193 | 5396 | 5395 | 4834 | 4826 | 5223 | 4960
Room 4B | LTB | 8B | 02GAM/DB_UPS_B2_R4B/Q06 | 5090 | 4921 | 4812 | 4982 | 4986 | 4472 | 4476 | 4888 | 4845
Room 4 B Total |  |  |  | 63907 | 60993 | 60098 | 61868 | 60723 | 53657 | 54317 | 59438 | 56826
Room 5A | LTA | 1A | 02GAM/DB_UPS_A1_R5A/Q03 | 5759 | 5820 | 5800 | 5991 | 5811 | 5311 | 5716 | 5974 | 5401
Room 5A | LTB | 1B | 02GAM/DB_UPS_B1_R5A/Q03 | 5759 | 5820 | 5800 | 5991 | 5811 | 5311 | 5716 | 5974 | 5401
Room 5A | LTA | 2A | 02GAM/DB_UPS_A2_R5B/Q06 | 9858 | 9749 | 9599 | 9893 | 9760 | 8858 | 9378 | 9944 | 9058
Room 5A | LTB | 2B | 02GAM/DB_UPS_B2_R5B/Q06 | 8607 | 8383 | 8216 | 8470 | 8337 | 7564 | 8025 | 8613 | 8225
Room 5A | LTA | 3A | 02GAM/DB_UPS_A1_R5A/Q04 | 6312 | 6093 | 6011 | 6191 | 6229 | 5669 | 5889 | 6517 | 6305
Room 5A | LTB | 3B | 02GAM/DB_UPS_B1_R5A/Q04 | 6312 | 6093 | 6011 | 6191 | 6229 | 5669 | 5889 | 6517 | 6305
Room 5A | LTA | 4A | 02GAM/DB_UPS_A2_R5B/Q05 | 4804 | 4658 | 4649 | 4797 | 4806 | 4338 | 4511 | 5006 | 4838
Room 5A | LTB | 4B | 02GAM/DB_UPS_B2_R5B/Q05 | 4881 | 4727 | 4713 | 4867 | 4876 | 4404 | 4576 | 5084 | 4919
Room 5B | LTA | 5A | 02GAM/DB_UPS_A1_R5A/Q05 | 7671 | 7476 | 7433 | 7083 | 7084 | 6431 | 6688 | 7259 | 7105
Room 5B | LTB | 5B | 02GAM/DB_UPS_B1_R5A/Q05 | 7671 | 7476 | 7433 | 7083 | 7084 | 6431 | 6688 | 7259 | 7105
Room 5B | LTA | 6A | 02GAM/DB_UPS_A2_R5B/Q04 | 8575 | 8231 | 8238 | 8533 | 8680 | 7879 | 8144 | 8378 | 8027
Room 5B | LTB | 6B | 02GAM/DB_UPS_B2_R5B/Q04 | 8606 | 8276 | 8288 | 8584 | 8732 | 7924 | 8217 | 8437 | 8088
Room 5B | LTA | 7A | 02GAM/DB_UPS_A1_R5A/Q06 | 768 | 745 | 786 | 816 | 538 | 524 | 541 | 599 | 579
Room 5B | LTB | 7B | 02GAM/DB_UPS_B1_R5A/Q06 | 768 | 745 | 786 | 816 | 538 | 524 | 541 | 599 | 579
Room 5B | LTA | 8A | 02GAM/DB_UPS_A2_R5B/Q03 | 2260 | 2150 | 2144 | 2216 | 2217 | 2005 | 2031 | 2562 | 2662
Room 5B | LTB | 8B | 02GAM/DB_UPS_B2_R5B/Q03 | 2221 | 2134 | 2130 | 2200 | 2202 | 1989 | 2056 | 2649 | 2740
Room 5 Total |  |  |  | 90832 | 88576 | 88037 | 89722 | 88934 | 80831 | 84606 | 91371 | 87337
Room 10 Total |  |  |  | 314236 | 303953 | 302304 | 316937 | 324908 | 295487 | 305328 | 338169 | 331465
Brussels High Density Datacentre - Evere
Room | ALSB | Canalis | Tag | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
R12 | LTA | 1A | 02SEB/BB_1A_R12/Q0 | 5145 | 5456 | 5507 | 5706 | 5698 | 5127 | 5548 | 6147 | 5975
R12 | LTB | 1B | 02SEB/BB_1B_R12/Q0 | 5176 | 5442 | 5487 | 5684 | 5673 | 5121 | 5527 | 6239 | 7167
R12 | LTA | 2A | 02SEB/BB_2A_R12/Q0 | 15385 | 15601 | 15683 | 16274 | 16391 | 14942 | 15240 | 16723 | 16141
R12 | LTB | 2B | 02SEB/BB_2B_R12/Q0 | 15575 | 15801 | 15858 | 16467 | 16602 | 15142 | 15467 | 16988 | 16417
R12 | LTA | 3A | 02SEB/BB_3A_R12/Q0 | 14235 | 13878 | 13948 | 14426 | 14452 | 13026 | 13608 | 15028 | 14514
R12 | LTB | 3B | 02SEB/BB_3B_R12/Q0 | 16747 | 16236 | 16329 | 16903 | 16922 | 15294 | 16060 | 17765 | 17283
R12 | LTA | 4A | 02SEB/BB_4A_R12/Q0 | 10012 | 9436 | 9684 | 10178 | 9824 | 9320 | 9806 | 10966 | 11028
R12 | LTB | 4B | 02SEB/BB_4B_R12/Q0 | 7239 | 6735 | 6952 | 7372 | 7029 | 6790 | 7441 | 8311 | 8212
R12 | LTA | 5A | 02SEB/BB_5A_R12/Q0 | 8988 | 9086 | 9830 | 10812 | 12306 | 11357 | 11826 | 13076 | 13053
R12 | LTB | 5B | 02SEB/BB_5B_R12/Q0 | 11073 | 11114 | 11895 | 12917 | 14456 | 13285 | 13808 | 15286 | 15212
R12 | LTA | 6A | 02SEB/BB_6A_R12/Q0 | 8544 | 8783 | 9237 | 10571 | 11800 | 11145 | 12327 | 14917 | 14718
R12 | LTB | 6B | 02SEB/BB_6B_R12/Q0 | 5861 | 6237 | 6475 | 7735 | 8899 | 8563 | 9794 | 12251 | 12057
R12 | LTA | 7A | 02SEB/BB_7A_R12/Q0 | 7593 | 7437 | 7454 | 7706 | 7918 | 6940 | 7139 | 7757 | 7427
R12 | LTB | 7B | 02SEB/BB_7B_R12/Q0 | 7487 | 7347 | 7353 | 7585 | 7795 | 6806 | 7142 | 8473 | 8301
R12 | LTA | 8A | 02SEB/BB_8A_R12/Q0 | 10714 | 10516 | 10922 | 11250 | 10891 | 9469 | 9207 | 10506 | 11371
R12 | LTB | 8B | 02SEB/BB_8B_R12/Q0 | 11226 | 11035 | 11443 | 11771 | 11442 | 10061 | 10138 | 11803 | 13843
R12 | LTA | 9A | 02SEB/BB_9A_R12/Q0 | 10123 | 9678 | 9705 | 9967 | 10079 | 9092 | 9451 | 10460 | 10204
R12 | LTB | 9B | 02SEB/BB_9B_R12/Q0 | 9780 | 9368 | 9407 | 9687 | 9777 | 8825 | 9169 | 10159 | 9922
R12 | LTA | 10A | 02SEB/BB_10A_R12/Q0 | 12890 | 12794 | 13103 | 13590 | 13993 | 12909 | 13430 | 14780 | 14261
R12 | LTB | 10B | 02SEB/BB_10B_R12/Q0 | 12578 | 12514 | 12895 | 13381 | 13804 | 12707 | 13226 | 14573 | 14070
R12 | LTA | 11A | 02SEB/BB_11A_R12/Q0 | 11449 | 11113 | 11007 | 11310 | 11419 | 10340 | 10782 | 11856 | 11501
R12 | LTB | 11B | 02SEB/BB_11B_R12/Q0 | 10988 | 10576 | 10553 | 10879 | 10984 | 9884 | 10429 | 11547 | 11165
R12 | LTA | 12A | 02SEB/BB_12A_R12/Q0 | 11185 | 10989 | 11053 | 11522 | 11699 | 10828 | 12087 | 13587 | 13550
R12 | LTB | 12B | 02SEB/BB_12B_R12/Q0 | 13420 | 13164 | 13241 | 13613 | 13821 | 12729 | 14112 | 15876 | 15675
R12 | LTA | 13A | 02SEB/BB_13A_R12/Q0 | 8018 | 7785 | 7783 | 8047 | 7907 | 7153 | 7629 | 8501 | 8588
R12 | LTB | 13B | 02SEB/BB_13B_R12/Q0 | 8105 | 7884 | 7875 | 8144 | 8010 | 7238 | 7689 | 8505 | 8193
R12 | LTA | 14A | 02SEB/BB_14A_R12/Q0 | 5618 | 5493 | 5518 | 5894 | 6223 | 6028 | 6223 | 6836 | 6650
R12 | LTB | 14B | 02SEB/BB_14B_R12/Q0 | 5624 | 5448 | 5463 | 5794 | 6163 | 5984 | 6221 | 7096 | 7050
Room 12 Total |  |  |  | 280778 | 276946 | 281660 | 295185 | 301977 | 276105 | 290526 | 326012 | 323548
Grand Total
Netcenter 2 - Machelen
Room | ALSB | Canalis | Tag | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
CLU41 | LT4A | 7A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q2_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4B | 7B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4A | 8A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q1_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4B | 8B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4A | 9A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q1_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4B | 9B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLU41 | LT4A | 10A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q1_4 | 860 | 825 | 822 | 849 | 850 | 768 | 792 | 874 | 848
CLU41 | LT4B | 10B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_4 | 857 | 804 | 803 | 830 | 831 | 750 | 774 | 855 | 827
CLU41 | LT4A | 11A | 02MRI/DB_LT_4A_N0/Q1_3 | 1534 | 1488 | 1485 | 1533 | 1534 | 1387 | 1432 | 1585 | 1534
CLU41 | LT4B | 11B | 02MRI/DB_LT_4B_N0/Q6_3 | 1564 | 1516 | 1511 | 1562 | 1563 | 1413 | 1459 | 1612 | 1562
CLU41 Total |  |  |  | 4815 | 4633 | 4621 | 4774 | 4778 | 4318 | 4457 | 4926 | 4771
Netcenter 3 - Mechelen
Room | ALSB | Canalis | Tag | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
Room 1A | LTA | 1 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q03 | 5005 | 4801 | 4762 | 4949 | 5016 | 4602 | 4832 | 4979 | 4558
Room 1A | LTB | 1 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q03 | 31 | 14 | 9 | 10 | 15 | 6 | 5 | 49 | 207
Room 1A | LTA | 2 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q04 | 577 | 562 | 561 | 559 | 545 | 493 | 507 | 556 | 536
Room 1A | LTB | 2 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q04 | 1286 | 1253 | 1253 | 1280 | 1269 | 1151 | 1191 | 1312 | 1264
Room 1A | LTA | 2 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q04 | 8250 | 8009 | 8028 | 8185 | 8131 | 7383 | 7638 | 8403 | 8080
Room 1A | LTB | 2 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q04 | 8427 | 8172 | 8081 | 8261 | 8232 | 7475 | 7735 | 8514 | 8205
Room 1A | LTA | 3 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q05 | 4872 | 4751 | 4748 | 4893 | 4896 | 4450 | 4606 | 5097 | 4959
Room 1A | LTB | 3 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q05 | 4731 | 4608 | 4612 | 4762 | 4748 | 4300 | 4455 | 4923 | 4770
Room 1A | LTA | 3 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q05 | 3604 | 3528 | 3527 | 3626 | 3658 | 3324 | 3461 | 3769 | 3588
Room 1A | LTB | 3 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q05 | 3557 | 3475 | 3482 | 3584 | 3607 | 3280 | 3413 | 3712 | 3558
Room 1A | LTA | 4 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q06 | 11862 | 11321 | 11279 | 11622 | 11110 | 10051 | 10351 | 11421 | 10987
Room 1A | LTB | 4 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q06 | 9856 | 9355 | 9310 | 9585 | 8969 | 8103 | 8364 | 9232 | 8892
Room 1A | LTA | 4 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q06 | 9205 | 9053 | 9081 | 9357 | 9383 | 8496 | 8848 | 9819 | 9515
Room 1A | LTB | 4 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q06 | 10485 | 10315 | 10348 | 10671 | 10680 | 9701 | 9822 | 10888 | 10537
Room 1A | LTA | 5 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q07 | 1594 | 1544 | 1541 | 1592 | 1593 | 1440 | 1488 | 1642 | 1587
Room 1A | LTB | 5 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q07 | 1492 | 1445 | 1442 | 1487 | 1487 | 1344 | 1389 | 1534 | 1484
Room 1A | LTA | 5 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q07 | 1542 | 1495 | 1490 | 1539 | 1222 | 1102 | 1138 | 1257 | 1214
Room 1A | LTB | 5 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q07 | 2077 | 2014 | 2010 | 2074 | 1764 | 1592 | 1645 | 1818 | 1760
Room 1A | LTA | 6 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q08 | 10929 | 10736 | 10606 | 10981 | 10928 | 10380 | 10827 | 12006 | 11636
Room 1A | LTB | 6 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q08 | 11200 | 11005 | 10880 | 11257 | 11199 | 10648 | 11180 | 12422 | 12038
Room 1A | LTA | 6 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q08 | 6636 | 6509 | 6501 | 6694 | 6612 | 5886 | 5955 | 6850 | 6836
Room 1A | LTB | 6 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q08 | 5319 | 5241 | 5223 | 5403 | 5348 | 4746 | 4729 | 5468 | 5540
Room 1A | LTA | 7 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q09 | 1783 | 1489 | 1410 | 1295 | 1281 | 900 | 814 | 840 | 567
Room 1A | LTB | 7 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q09 | 4364 | 4210 | 4067 | 3972 | 3970 | 3574 | 3574 | 3900 | 3628
Room 1A | LTA | 7 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q09 | 4147 | 3590 | 3582 | 3439 | 3413 | 2851 | 2940 | 3226 | 3018
Room 1A | LTB | 7 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q09 | 659 | 303 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1A | LTA | 8 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1A/Q10 | 9482 | 9182 | 9179 | 9485 | 9607 | 8440 | 8502 | 9311 | 9041
Room 1A | LTB | 8 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1A/Q10 | 9022 | 8741 | 8737 | 9025 | 9140 | 8005 | 8047 | 8805 | 8558
Room 1A | LTA | 8 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1A/Q10 | 3326 | 3211 | 3204 | 3312 | 3201 | 2785 | 2877 | 3182 | 3095
Room 1A | LTB | 8 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1A/Q10 | 2089 | 2013 | 2006 | 2073 | 2066 | 1869 | 1929 | 2131 | 2076
Room 1A Total |  |  |  | 157409 | 151945 | 151183 | 154972 | 153090 | 138377 | 142262 | 157066 | 151734
Room 1B | LTA | 1 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q03 | 15813 | 15553 | 15778 | 16531 | 16689 | 15164 | 16125 | 18132 | 17458
Room 1B | LTB | 1 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q03 | 14874 | 14666 | 14875 | 15568 | 15681 | 14589 | 15288 | 17161 | 16981
Room 1B | LTA | 1 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q03 | 11806 | 11562 | 11580 | 11911 | 12082 | 10751 | 11437 | 13075 | 12805
Room 1B | LTB | 1 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q03 | 12484 | 12353 | 12399 | 12749 | 12925 | 11468 | 11984 | 13346 | 13328
Room 1B | LTA | 2 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q04 | 11897 | 11507 | 11528 | 11858 | 11945 | 10750 | 11158 | 12322 | 11612
Room 1B | LTB | 2 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q04 | 12074 | 11695 | 11718 | 12037 | 12103 | 10901 | 11337 | 12502 | 11811
Room 1B | LTA | 2 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q04 | 11440 | 11180 | 11209 | 11601 | 11908 | 10791 | 11092 | 12673 | 12305
Room 1B | LTB | 2 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q04 | 11250 | 11003 | 11041 | 11440 | 11746 | 10646 | 10931 | 12113 | 11728
Room 1B | LTA | 3 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q05 | 5735 | 5831 | 5901 | 6293 | 6340 | 6023 | 6238 | 6935 | 6724
Room 1B | LTB | 3 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q05 | 5593 | 5754 | 5722 | 5927 | 5999 | 5707 | 5911 | 6563 | 6377
Room 1B | LTA | 3 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q05 | 14876 | 14422 | 14681 | 15230 | 15726 | 15056 | 15442 | 16959 | 16675
Room 1B | LTB | 3 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q05 | 14501 | 14101 | 14319 | 14847 | 15431 | 14711 | 15145 | 16753 | 16466
Room 1B | LTA | 4 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 708 | 1359 | 1422
Room 1B | LTB | 4 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTA | 4 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTB | 4 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTA | 5 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q07 | 0 | 0 | 0 | 471 | 2157 | 1986 | 2061 | 2276 | 2198
Room 1B | LTB | 5 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q07 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2176 | 1992 | 2058 | 2278 | 2197
Room 1B | LTA | 5 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q07 | 703 | 682 | 680 | 738 | 858 | 777 | 802 | 890 | 862
Room 1B | LTB | 5 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q07 | 560 | 543 | 542 | 613 | 791 | 717 | 741 | 819 | 794
Room 1B | LTA | 6 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q08 | 1124 | 1086 | 1085 | 1129 | 1141 | 1015 | 1053 | 1164 | 1137
Room 1B | LTB | 6 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q08 | 1294 | 1254 | 1256 | 1294 | 1302 | 1178 | 1225 | 1350 | 1306
Room 1B | LTA | 6 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTB | 6 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 1B | LTA | 7 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q09 | 14000 | 14210 | 14300 | 14820 | 14980 | 13500 | 15260 | 17686 | 17531
Room 1B | LTB | 7 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R1B/Q09 | 13908 | 14126 | 14252 | 14766 | 14921 | 13564 | 15464 | 17461 | 17018
Room 1B | LTA | 7 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R1B/Q09 | 10076 | 10360 | 10355 | 10711 | 10632 | 9220 | 9684 | 10958 | 12044
Room 1B | LTB | 7 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q09 | 9927 | 10189 | 10190 | 10507 | 10488 | 9182 | 9797 | 11168 | 11467
Room 1B | LTA | 8 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R1B/Q10 | 420 | 407 | 415 | 431 | 432 | 403 | 416 | 459 | 446
Room 1B | LTB | 8 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R1B/Q10 | 213 | 208 | 217 | 224 | 221 | 195 | 202 | 223 | 213
Room 1B Total |  |  |  | 194568 | 192692 | 194043 | 202173 | 208674 | 190393 | 201559 | 226625 | 222905
Room 2A | LTA | 1 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q03 | 3061 | 2972 | 2961 | 3060 | 2998 | 2670 | 2756 | 3047 | 2954
Room 2A | LTB | 1 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q03 | 2538 | 2461 | 2454 | 2536 | 2478 | 2170 | 2243 | 2480 | 2408
Room 2A | LTA | 1 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q03 | 731 | 711 | 710 | 734 | 735 | 605 | 597 | 653 | 632
Room 2A | LTB | 1 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q03 | 856 | 830 | 828 | 855 | 856 | 705 | 701 | 769 | 744
Room 2A | LTA | 2 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q04 | 1170 | 1131 | 1127 | 1132 | 1076 | 1164 | 1604 | 1773 | 1712
Room 2A | LTB | 2 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q04 | 1145 | 1100 | 1096 | 1096 | 1064 | 1151 | 1589 | 1755 | 1694
Room 2A | LTA | 2 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q04 | 2478 | 2420 | 2335 | 2379 | 2453 | 2404 | 2481 | 2759 | 2707
Room 2A | LTB | 2 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q04 | 2550 | 2475 | 2452 | 2534 | 2618 | 2604 | 2691 | 2984 | 2928
Room 2A | LTA | 3 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q05 | 6962 | 6777 | 6769 | 6984 | 6164 | 5541 | 5614 | 6085 | 5781
Room 2A | LTB | 3 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q05 | 8291 | 8049 | 8041 | 8294 | 7446 | 6682 | 6691 | 7225 | 6878
Room 2A | LTA | 3 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q05 | 6323 | 6088 | 6067 | 6242 | 6244 | 5644 | 5679 | 6104 | 5943
Room 2A | LTB | 3 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q05 | 5018 | 4801 | 4800 | 4948 | 4955 | 4484 | 4502 | 4859 | 4712
Room 2A | LTA | 4 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q06 | 6067 | 5881 | 5889 | 6074 | 4841 | 3958 | 3979 | 4312 | 4176
Room 2A | LTB | 4 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q06 | 6378 | 6179 | 6181 | 6382 | 5178 | 4212 | 4218 | 4571 | 4416
Room 2A | LTA | 4 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q06 | 5723 | 5494 | 5502 | 5661 | 5776 | 4974 | 4352 | 4470 | 4212
Room 2A | LTB | 4 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q06 | 5930 | 5688 | 5700 | 5865 | 5932 | 5137 | 4479 | 4557 | 4308
Room 2A | LTA | 5 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q07 | 7891 | 7650 | 7564 | 7932 | 8786 | 7961 | 7461 | 7927 | 7827
Room 2A | LTB | 5 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q07 | 8789 | 8515 | 8420 | 8559 | 8514 | 7696 | 7184 | 7621 | 7546
Room 2A | LTA | 5 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q07 | 6433 | 5892 | 5886 | 6039 | 6021 | 5931 | 6287 | 7143 | 7020
Room 2A | LTB | 5 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q07 | 5749 | 5244 | 5239 | 5595 | 6503 | 6389 | 6770 | 7680 | 7534
Room 2A | LTA | 6 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q08 | 6572 | 6295 | 6218 | 6417 | 6396 | 5780 | 5970 | 6540 | 6439
Room 2A | LTB | 6 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q08 | 6284 | 6018 | 5911 | 6070 | 6055 | 5476 | 5652 | 6169 | 6063
Room 2A | LTA | 6 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q08 | 3406 | 3309 | 3306 | 3405 | 3408 | 3080 | 3180 | 3455 | 3334
Room 2A | LTB | 6 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q08 | 4100 | 3984 | 3979 | 4098 | 4114 | 3718 | 3839 | 4151 | 3976
Room 2A | LTA | 7 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q09 | 12080 | 11562 | 11766 | 12208 | 12158 | 11023 | 11405 | 12674 | 12282
Room 2A | LTB | 7 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q09 | 10756 | 10339 | 10399 | 9742 | 9718 | 8833 | 9135 | 10144 | 9774
Room 2A | LTA | 7 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q09 | 5760 | 5572 | 5215 | 2249 | 2246 | 2030 | 2099 | 2313 | 2251
Room 2A | LTB | 7 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q09 | 7046 | 6753 | 6557 | 4725 | 4729 | 4294 | 4445 | 4945 | 4822
Room 2A | LTA | 8 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2A/Q10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2A | LTB | 8 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2A/Q10 | 4399 | 4272 | 4248 | 4377 | 4388 | 3962 | 4096 | 4523 | 4380
Room 2A | LTA | 8 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2A/Q10 | 6327 | 6144 | 6113 | 6304 | 6313 | 5702 | 5894 | 6512 | 6309
Room 2A | LTB | 8 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2A/Q10 | 1861 | 1804 | 1801 | 1857 | 1856 | 1677 | 1734 | 1916 | 1857
Room 2A Total |  |  |  | 162674 | 156410 | 155534 | 154353 | 152019 | 137657 | 139327 | 152116 | 147619
Room 2B | LTA | 1 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q03 | 228 | 180 | 180 | 187 | 185 | 168 | 173 | 190 | 184
Room 2B | LTB | 1 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q03 | 204 | 178 | 178 | 183 | 183 | 166 | 171 | 189 | 184
Room 2B | LTA | 1 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q03 | 558 | 540 | 539 | 557 | 558 | 503 | 520 | 576 | 557
Room 2B | LTB | 1 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q03 | 558 | 540 | 540 | 557 | 557 | 503 | 521 | 575 | 557
Room 2B | LTA | 2 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q04 | 6412 | 6292 | 6268 | 6460 | 6461 | 5838 | 6041 | 6630 | 6417
Room 2B | LTB | 2 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Room 2B | LTA | 2 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q04 | 6296 | 6222 | 6245 | 6457 | 6458 | 5819 | 6009 | 6614 | 6397
Room 2B | LTB | 2 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q04 | 6070 | 6000 | 6015 | 6221 | 6226 | 5606 | 5788 | 6370 | 6167
Room 2B | LTA | 3 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q05 | 9241 | 8927 | 8933 | 9327 | 9281 | 8337 | 8604 | 9504 | 9205
Room 2B | LTB | 3 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q05 | 8628 | 8329 | 8316 | 8676 | 8645 | 7764 | 8035 | 8876 | 8594
Room 2B | LTA | 3 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q05 | 4685 | 4575 | 4567 | 4725 | 4744 | 4286 | 4426 | 4888 | 4734
Room 2B | LTB | 3 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q05 | 4947 | 4701 | 4684 | 4843 | 4859 | 4397 | 4542 | 5023 | 4865
Room 2B | LTA | 4 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q06 | 10076 | 9644 | 9617 | 9934 | 9934 | 8963 | 9277 | 10265 | 9965
Room 2B | LTB | 4 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q06 | 12180 | 11574 | 11418 | 11811 | 11840 | 10698 | 11057 | 12122 | 11715
Room 2B | LTA | 4 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q06 | 662 | 641 | 622 | 639 | 638 | 497 | 486 | 514 | 342
Room 2B | LTB | 4 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q06 | 312 | 302 | 290 | 298 | 298 | 221 | 211 | 222 | 203
Room 2B | LTA | 5 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q07 | 4033 | 3910 | 3903 | 4030 | 4049 | 3662 | 3745 | 4117 | 4081
Room 2B | LTB | 5 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q07 | 3803 | 3690 | 3684 | 3808 | 3835 | 3468 | 3585 | 4031 | 3876
Room 2B | LTA | 5 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q07 | 295 | 286 | 285 | 294 | 295 | 267 | 275 | 304 | 295
Room 2B | LTB | 5 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q07 | 184 | 178 | 178 | 184 | 183 | 166 | 171 | 190 | 184
Room 2B | LTA | 6 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q08 | 5415 | 5147 | 5096 | 5189 | 5172 | 4595 | 4680 | 5170 | 4995
Room 2B | LTB | 6 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q08 | 5488 | 5204 | 5173 | 5266 | 5265 | 4666 | 4761 | 5273 | 5101
Room 2B | LTA | 6 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q08 | 2374 | 2066 | 1973 | 2008 | 1903 | 1714 | 1730 | 1814 | 1759
Room 2B | LTB | 6 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q08 | 2902 | 2230 | 2127 | 2165 | 2066 | 1854 | 1855 | 1911 | 1856
Room 2B | LTA | 7 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q09 | 24145 | 23409 | 23359 | 24129 | 24230 | 21929 | 22597 | 25563 | 24905
Room 2B | LTB | 7 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q09 | 24412 | 23671 | 23586 | 24436 | 24493 | 22137 | 22819 | 25773 | 25075
Room 2B | LTA | 7 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q09 | 8891 | 8570 | 7490 | 7106 | 7190 | 6539 | 6796 | 7430 | 7154
Room 2B | LTB | 7 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q09 | 9491 | 9147 | 8100 | 7751 | 7852 | 7144 | 7419 | 8149 | 7844
Room 2B | LTA | 8 A1 | 15MES/DB_UPS_A1_R2B/Q10 | 3979 | 3413 | 3333 | 3424 | 3353 | 2833 | 2929 | 3211 | 2710
Room 2B | LTB | 8 B1 | 15MES/DB_UPS_B1_R2B/Q10 | 3707 | 3130 | 3047 | 3134 | 3078 | 2628 | 2712 | 2946 | 2477
Room 2B | LTA | 8 A2 | 15MES/DB_UPS_A2_R2B/Q10 | 3008 | 2950 | 2924 | 3013 | 2996 | 2656 | 2732 | 3070 | 2957
Room 2B | LTB | 8 B2 | 15MES/DB_UPS_B2_R2B/Q10 | 2815 | 2745 | 2720 | 2794 | 2779 | 2446 | 2502 | 2833 | 2742
Room 2B Total |  |  |  | 175999 | 168391 | 165390 | 169606 | 169606 | 152470 | 157169 | 174343 | 168097